Autores:

- Dyan Carlos Yánes Suárez

- Reinier Rodríguez González

Tutores:

- Yarianna Castellanos del Toro

- Maikel Sánchez Diéguez

“Año 57 de la Revolución”

La Habana, Cuba.

Noviembre 2015

“Componente para la fusión de imágenes PET y CT”

Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas

Universidad de las Ciencias Informáticas

# Introducción

En las últimas décadas La Informática Médica ha experimentado impresionantes avances, motivados por los amplios beneficios y aplicaciones de esta técnica en el área de la Salud. Un lugar especial en este campo ocupa la disciplina de Las Imágenes Médicas (Medical Imaging). <seguir hablando de imágenes médicas, historia, aplicaciones y beneficios, etc.>

Dentro de las numerosas aplicaciones de la energía nuclear se encuentran Las Imágenes Médicas Nucleares (Nuclear Medicine Imaging). Se pueden mencionar por ejemplo los escáneres de rayos X, los ultrasonidos, las tomografías computarizadas, las imágenes de resonancia magnética, etc. Estos procedimientos brindan varios beneficios. Por ejemplo, examinar detalladamente áreas sensibles de los pacientes sin tener que realizar cirugías u otros procedimientos peligrosos. Además, permiten detectar enfermedades graves de forma temprana o evaluar la efectividad de tratamientos indicados a los pacientes.

Una Tomografía Computarizada (CT) crea imágenes médicas estructurales detalladas del cuerpo, que incluyen el cerebro, el tórax, la columna y el abdomen. Este examen permite diagnosticar infecciones, estudiar los vasos sanguíneos, guiar a un cirujano al área correcta durante una biopsia e identificar masas y tumores, incluso cáncer.

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es un tipo de estudio en el que se generan imágenes funcionales del paciente, que permiten examinar cómo están trabajando los órganos y tejidos. A diferencia del CT que muestra la estructura y el flujo de sangre desde y hacia los órganos del cuerpo. El PET puede mostrar el tamaño la forma, la posición y algunas funciones de los órganos. Además, es útil para revisar funciones cerebrales, diagnosticar cáncer problemas cardíacos y trastornos cerebrales, observar cuánto se ha diseminado el cáncer en un paciente, mostrar áreas en las cuales el flujo sanguíneo al corazón sea deficiente, así como determinar si una masa en el pulmón es cancerosa o inofensiva. También es común realizar varios exámenes PET a un paciente para qué tan bien responde al tratamiento contra el cáncer u otra enfermedad.

- Fusión PET/CT

- Fusión basada en Hardware

- Presentar la idea de fusión basada en software. Mencionar investigaciones anteriores. Compararla con la fusión basada en hardware. Explicar la decisión de emplear fusión basada en software.

- Hablar del PACS del CESIM y mencionar por qué le hace falta un componente de fusión.

Partiendo de la situación anteriormente expuesta, se define el siguiente problema científico: La Necesidad de un componente que permita la fusión de imágenes PET y CT, para ser integrado al sistema PACS del centro CESIM de la UCI.